- Com relação à "equipe chave" descrita no item 1.5.4 do quadro do tópico 17.2.2 (proposta técnica) do "Projeto Básico", gostaríamos de saber o que vocês irão considerar como "áreas correlatas" à engenharia elétrica ou eletrônica. Engenharia ambiental e química seriam aceitas como áreas correlatas por serem vertentes da Engenharia?

  - Sim. O item I.5.4 trata dos técnicos de campo responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas de medição.

- O quadro do tópico 17.2.2 (proposta técnica) do "Projeto Básico" pontua a qualificação de cada profissional separadamente da pontuação dos atestados registrados no CREA. Isso significa que mesmo não possuindo experiência comprovada por acervo no CREA o profissional irá pontuar?

  - Sim, exceto para os profissionais dos itens I.5.1 e I.5.2, para os quais a comprovação de experiência pela CAT é classificatória.

- O item 6.6.1 do edital (qualificação técnica), alínea "f", indica o anexo 10, sendo que esse anexo não existe na documentação disponível. Vocês irão disponibilizar?

  - O mesmo foi retirado do edital não havendo a necessidade de apresentação.

- O balanço financeiro e demonstrações contábeis (item 6.5 do edital) precisam estar registrados na Junta Comercial ou basta a apresentação dos documentos originais assinados?

  - Registrado na junta comercial

- De acordo com “Anexo B: Projeto Básico”, item 3 (Descrição do Objeto): “A substituição de peças e/ou equipamentos deverá ser realizada de modo a garantir a perfeita integração dos analisadores e sensores mantendo ou melhorando as características de exatidão e disponibilidade dos equipamentos”. O INEA possui algum estoque atualmente com consumíveis que a CONTRATADA poderá utilizar para atendimento desse escopo? Caso positivo, gentileza detalhar quais são os itens bens como seus quantitativos pois precisamos orçar todos os consumíveis que serão necessários para atendimento do escopo.

  - Não. O estoque atual do INEA poderá ser utilizado pela CONTRATADA apenas temporariamente, mediante posterior reposição.

- Ainda sobre a pergunta anterior, nota-se que alguns dos equipamentos apresentados são de uma linha (série 1) da antiga Environnement, agora ENVEA, que está descontinuada. Dessa forma, não é possível realizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos uma vez que as peças/consumíveis não são mais comercializadas. Como o INEA planeja proceder nesse caso?

  - Caso haja peça / consumíveis em boas condições em outros equipamentos fora de operação, a CONTRATADA poderá reaproveitá-las. Caso contrário, sendo impossível repará-los, a necessidade de sua substituição deverá ser comunicada formalmente à FISCALIZAÇÃO, acompanhada de Laudo Técnico de Inutilização dos equipamentos, com assinatura do responsável técnico pela análise.

- Sabe-se que a marca dos analisadores constituintes da rede do INEA é de fora do Brasil. Assim, as peças/consumíveis são importadas o que demanda um tempo até sua chegada no país e posterior conserto dos equipamentos. Nesse caso, a CONTRATADA será penalizada por indisponibilidade de dados durante todo esse período? Como deverá proceder em caso da necessidade de solicitar determinadas peças para manutenção até sua chegada no Brasil?

  - Sim. É responsabilidade da CONTRATADA gerenciar o estoque de sobressalentes e consumíveis, mantendo em estoque os itens necessários para a operação da Rede, fornecendo mensalmente lista com baixa dos consumíveis e manter estoque mínimo na base no laboratório do INEA.

- No item do Projeto Básico “3.1.8. REALOCAÇÕES DE ESTAÇÕES” é mencionado “No caso das estações móveis, deverão ser considerados todos os reparos necessários ao pleno funcionamento de seus equipamentos e dos veículos.”. Poderiam nos descrever qual o atual estado das estações móveis/veículos? Os respectivos veículos (van/trailers) em que estão inseridas estão funcionais? Poderia nos enviar mais detalhes da situação atual das mesmas de forma a prever os custos referentes a esse item?

  - A Van está na oficina credenciada pelo INEA em manutenção e será entregue para a CONTRATADA operacional. Já foi solicitado ao setor competente do INEA a manutenção do caminhão (SC – 27° BPM) e a expectativa é de que seja entregue para a CONTRATADA já operacional. Não haverá movimentação do trailer (RJ – Lab. INEA) durante este contrato.

- No item do Projeto Básico “3.2.1. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS”, é requerido fornecimento “extintores de incêndio e ar-condicionado” para as estações. As estações constituintes da Rede já não possuem esses itens, cabendo a CONTRADA apenas mantê-los e manutenir caso necessário? Poderia esclarecer por gentileza se devemos englobar o fornecimento desses equipamentos e suas respectivas quantidades, caso seja necessário?

  - Sim, as estações já possuem estes equipamentos. O fornecimento seria necessário apenas caso não seja possível a sua manutenção.

- Em relação ao inventário de equipamentos apresentado no item “15.2. Analisadores e Sensores” do projeto básico: os equipamentos indicados com o status “DESATIVADO” significa que o equipamento não está funcionando e pode ser considerado como sucata ou ainda possuem conserto?

  - Significa que os equipamentos não estavam em operação no momento da elaboração deste levantamento. A situação atualizada dos equipamentos segue anexo no arquivo “Controle_RMQAM – INEA.xls”. Os equipamentos com a classificação “Fora de Operação” possuem Laudo Técnico de Inutilização, com orçamento para reparo associado, elaborado pela operador anterior da rede associado. A CONTRATADA deve reavaliar a viabilidade de reparo do equipamento quando do início da operação.

- Ainda em relação ao item anterior, o que seria “sem fonte” para o Analisador de Material Particulado?

  - Sem fonte de Carbono 14 (C14), responsável pela emissão de raios β utilizados MP101M para determinar a massa de material particulado depositado na fita de medição.

- Ainda em relação ao item anterior, poderia nos informar se a lista com os equipamentos e seu atual estado está atualizada? Ou seja, a maior parte dos equipamentos encontra-se desativada?

  - A situação atualizada dos equipamentos segue anexo no arquivo “Controle_RMQAM – INEA.xls”. Neste levantamento, foram identificados 36 equipamentos inutilizados.

- Ainda em relação ao item anterior, os equipamentos que estão “em manutenção” possuem alguma atualização se os mesmos possuem conserto?

  - A situação atualizada dos equipamentos segue anexo no arquivo “Controle_RMQAM – INEA.xls”. Aquele identificados como “Aguardando manutenção” dependem de ajustes simples, calibração e manutenção preventiva para retornar a atividade. A CONTRATADA deve reavaliar a viabilidade de reparo do equipamento quando do início da operação.

- Ainda em relação ao item anterior, devemos considerar então, de acordo com as tabelas apresentadas pelo INEA que apenas os equipamentos “em operação” são passíveis de serem operados para o presente edital?

  - A situação atualizada dos equipamentos segue anexo no arquivo “Controle_RMQAM – INEA.xls”. Os equipamentos classificados como “Operante” e “Aguardando manutenção” são pré considerados passíveis de serem operados para o presente edital.

- Em relação ao sistema de comunicação e integração de dados, de acordo com o item “3.1.5.1. MELHORIAS NO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DE DADOS” é requerida uma atualização do software XR PREMIUM. Esse software é de fornecimento específico de uma outra empresa, inviabilizando a utilização do mesmo por outras concorrentes. Nesse caso, poderemos propor a utilização de um outro sistema nosso desde que não acarrete incrementos em valores, ficando dentro do previsto na Planilha Orçamentária?

  - Sim, desde que não gere custos adicionais não previstos em contrato, seja compatível com os dataloggers e demais sistemas de aquisição de dados (DAS) atualmente instalados na RMQAM, inclua a migração de dados base própria do INEA compatível (Postgree 12) e que esta solução seja tecnologicamente equivalente ou superior ao original. A preferência é por sistemas do tipo suíte, com a transferência da propriedade da licença para o CONTRATANTE.

- De acordo com as informações enviadas da configuração de cada Estação constituinte da RMQAr do INEA, existem estações que possuem analisadores gases, mas não possuem gerador de Hidrogênio. Nessas estações, a CONTRATADA deverá prever esses equipamentos? Como deverá proceder para realização da calibração dos analisadores de gases nas estações que não possuem gerador de hidrogênio?

  - A situação atualizada dos equipamentos segue anexo no arquivo “Controle_RMQAM – INEA.xls”. Há 6 (seis) geradores de hidrogênio no inventário, associados aos analisadores de HCT (HC51M) e respectivas bombas. Com relação às calibrações, consta na relação de Obrigações da contratada no item xviii - Fornecer todas as ferramentas e instrumentos de teste e medição necessários para a realização dos serviços de manutenção e calibração.

- Em relação a Planilha Orçamentária enviada (ANEXO D), Linha 3,01 “Operação e Manutenção da Rede”: Sabe-se que vários equipamentos da Rede estão defeituosos ou necessitam de algum tipo de manutenção para voltar a funcionar, impedindo que toda a Operação da Rede se inicie por completo (nas 19 estações) desde o mês 1 do cronograma. Sendo assim, poderia nos informar como se dará o faturamento referente a essa linha de operação? Será realizada por estação / proporcional ao quantitativo de equipamentos funcionais ou mensal independentemente da quantidade de equipamentos operacionais?

  - Será realizada por número de equipamentos ativos no mês de referência.

- De acordo com o item “3. DESCRIÇÃO DO OBJETO” do Projeto Básico: “Caso seja necessário adquirir analisadores e/ou sensores meteorológicos em substituição àqueles que comprovadamente não apresentem condições de reparo, a compra será feita pelo CONTRATANTE, ficando a cargo da CONTRATADA a instalação e integração dos novos equipamentos.” Existe uma previsão de quando o INEA pretende fazer a aquisição de novos analisadores?

  - Não.

- No item 15.2. Analisadores e Sensores do Projeto Básico, não foram mencionados quais marcas dos sensores meteorológicos. Poderiam nos informar qual a marca de cada um e sua data de aquisição? Precisamos prever os insumos necessários para manutenção/operação deles bem como entender o estado atual de conservação.

  - A situação atualizada dos equipamentos segue anexo no arquivo “Controle_RMQAM – INEA.xls”. Na aba Composição, há o quantitativo de sensores / analisadores disponíveis na rede, marca, modelo e princípio de medição de cada um.

- Existe um preço limite para cada um dos itens da Planilha Orçamentária ou a planilha enviada preenchida é apenas uma média do que foi obtido no mercado? É permitido colocar preço acima do item unitário desde que não ultrapasse o valor global estipulado para o contrato?

  - A Planilha orçamentária é apenas uma estimativa de preço, os valos são as licitantes que colocam de acordo com a sua pesquisa, não se pode mexer nas quantidades da planilha e a proposta de preço não pode estar acima do valor estimado no edital.

- O Cronograma físico-financeiro enviado (ANEXO C) é obrigatório de ser seguido ou podemos fazer uma alteração, desde que mantemos os itens e alteramos apenas o mês de execução de uma atividade específica?

  - À exceção do item “OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES AUTOMÁTICAS DA REDE”, devem ser entendidos como prazo máximo para execução da atividade, podendo ser antecipada, caso necessário.

- As estações não possuem multicalibrador? No “Anexo B- Projeto Básico” não é mencionado na configuração de nenhuma estação sua existência. A CONTRATADA deverá prever os custos para aquisição de um? Como o INEA pretende proceder para a calibração dos equipamentos?

  - A situação atualizada dos equipamentos segue anexo no arquivo “Controle_RMQAM – INEA.xls”. Há um MGC101 disponível na Oficina do INEA, mas carece de manutenção.

- Na Planilha Orçamentaria vazia contemplada no Edital “ANEXO D – PLANILHA ORCAMENTÁRIA”, diferentemente da preenchida, não consta no item “5. Consumíveis para a Rede Automática” os consumíveis referentes: aos sensores de meteorologia, analisador de H2S, analisador de PM10, Gases para calibração e multicalibrador. As licitantes poderão adicionar tais itens na Planilha ou considerá-los em algum outro item?

  - A Planilha Orçamentaria vazia foi atualizada no edital, incluindo os itens faltantes citados. Quaisquer outros itens faltantes que sejam identificados pelos interessados devem sim ser adicionados a proposta. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das diretrizes dos serviços do presente objeto não poderão constituir pretexto para a cobrança por "serviços novos, extras ou adicionais". Considerar-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global de sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nesta especificação, mas implícitos e necessários à perfeita e completa execução dos serviços. Conforme consta no Edital, A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

- Em relação ao item do Projeto Básico “5.4. PRODUTO 04 - REFORMA DOS CONTÊINERES E GRADES DE PROTEÇÃO DAS ESTAÇÕES AUTOMÁTICAS”: esse produto deverá ser entregue completo (ou seja, a reforma as 19 estações) deverão ser realizadas até o mês 6 (de acordo com o cronograma físico-financeiro) enviado?

  - Deve ser executado até o prazo estabelecido no cronograma, conforme projeto executivo a ser apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.

- Ainda em relação ao item anterior: a reforma de todas as estações será paga em uma única verba (prevista no mês 6 do cronograma físico-financeiro) ou poderão ser realizados pagamentos mensais/por estação, de acordo com a entrega de cada uma das estações reformadas?

  - Poderão ser pagos parcialmente e proporcionalmente ao serviço executado, mediante contra aprovação de cada produto entregue em conformidade com projeto executivo a ser apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.

- Em relação a Planilha Orçamentária enviada: no item de equipe técnica “1,04” está sendo previsto apenas um quantitativo de 12. Devemos incluir nesse quantitativo já o salário mensal (com encargos) dos dois técnicos responsáveis pela operação da rede, correto?

  - Sim. Caso sejam necessários profissionais além da equipe mínima prevista no edital, os custos associados devem ser incluídos na proposta do interessado.

- Em relação a Planilha Orçamentária enviada: no item “2. Seguros e sistema de segurança” está previsto um quantitativo de 12. Porém, o seguro é realizado POR estação. O quantitativo correto não deveria ser 19 nesse caso?

  - Este item prevê um seguro anual (12 meses) para o conjunto de 19 estações.

- Em relação a equipe mínima prevista para atendimento do escopo. Todos os membros da equipe poderão ser alocados no INEA (Com exceção dos técnicos que ficarão responsáveis pelas atividades rotineiras em campo nas estações)?

  - Sim, podem ser alocados no INEA.

- De acordo com o ANEXO M (Composição do BDI) a seguinte informação foi dada: “No imposto sobre o faturamento está contido:

  - ISS –        3,00 %

  - Cofins -     3,00%

  - PIS -         0,65%

  - Total -       6,65%”

Entretanto a Aires, de acordo com seu regime tributário, apresenta os seguintes % de imposto sobre o faturamento:

  - ISS – 5%

  - COFINS – 7,6%

  - PIS – 1,65%

  - Total – 14,25%

Como deveremos obedecer ao teto de 13% solicitado pelo INEA uma vez que apenas com “Despesa com Tributos” já ultrapassaria tal limite?

  - O BDI em questão foi adotado em conformidade com a orientação da EMOP (Nota s_para_uso_do_boletim.pdf - anexo) para os casos em que os serviços são executados por empresas com especialidades próprias, sob a rubrica de "serviços com custos administrativos menores” com custo direto acima de R$ 1.500.000,00, e deve ser aferido conforme a regra de cálculo indicado naquele documento.