ANEXO V PROPOSTA-DETALHE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL  Proposta de Preços | | Licitação por Pregão Eletrônico nº XX/2024 | | | | | | |
| Data: Hora:  Local:  Processo: | | | | | | |
| A firma ao lado mencionada propõe a prestar os serviços ao Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições Estipuladas constante do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO  N° 00X/2024 | | | | | | | | |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | | **UNID.** | **QUANT.** | **PREÇO COM ICMS (R$)** | | **PREÇO SEM ICMS (R$)** | |
| 01 | MEDIDOR MULTIPARAMETRO QUALIDADE AGUA - MODELO: PORTATIL, DISPLAY: LCD COM AJUSTE CONTRASTE, SONDA MEDICAO: PH, ORP, CONDUTIVIDADE, TDS, OXIGENIO DISSOLVIDO (OD) E TEMPERATURA, GPS: N/A , ALIMENTACAO: ALIMENTACAO PILHAS, INTERVALO MEDICAO: INTERVALO MEDICAO PH/REDUCAO FAIXA DE LEITURA: PH: 0 A 14 ORP: ± 1999 MV RESOLUCAO 0-14 pH 0,01 pH 0-1999mV: 1 mV PRECISAO 0-14pH : ±0.02 pH + 2 DIGITOS 0-1999mV: ±0.5% + 2 digitos Compensação de Temperatura: manual ou automática û 0 a 100ºC Calibração: 3 pontos ( pH 4, pH 7 e pH 10) Condutividade/TDS Faixa de Leitura/ Resolução: Condutividade: 0 - 200 μS / 0.1 μS 0.2 û 2 mS / 0.001 mS 2 û 20.00mS / 0.01 mS 20 û 200.00 mS / 0.1 mS TDS: 0 û 132 ppm / 0.1 ppm 132 û 1320 ppm / 1 ppm 1320 û 13200 ppm / 10 ppm 13200 û 132000 ppm / 100 ppm Temperatura: 0 -60 °C / 0.1 °C Precisão: ±2% de F.S + 1 digito ±0.8°C Função: Condutividade (μS, mS) TDS ( Sólidos Totais Disssolvido, ppm) temperatura ( °C, °F ), DIMENSOES: 220 X 120 X 40 MM, INTERFACE COMPUTADOR: USB RS232, ACESSORIOS: MALETA COM ELETRODOS, SOLUCOES DE CALIBRACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SOFTWARE DATA LOGGER | | **UNIT.** | **TOTAL** | **UNIT.** | **TOTAL** | **UNIT.** | **TOTAL** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **OBSERVAÇÕES** |  | | | | | |  |
| 1ª A PROPOSTA DE PREÇOS deverá;   * ser digitada, sem emendas e rasuras * conter os preços em algarismos e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais. * ser datada e assinada pelo Representante Legal da Proponente | Validade da PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (sessenta) dias  Local dos Serviços: ...........................................  Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente  Rio de Janeiro, de de  Firma Proponente | | | | | |  |
| 2ª O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DE PREÇOS, a cumprir os termos nela contidos. | . |
| 3ª A licitação mediante a PROPOSTA DE PREÇOS poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente. |  |