## ORÇAMENTO ONERADO
IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (E120, E179 e E203) E OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, RIO BENGALAS - E0 A E272 – NOVA FRIBURGO
ANEXO 06
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
I0 = 07/2025
TIPO DE OBRA: | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | [6 empty] | BDI ADOTADO: | 22.47%
TOTAL ONERADO
CUSTO DIRETO DA OBRA (CD)
BDI
CUSTO GLOBAL (CG = CD + BDI )
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO ONERADO | REFERÊNCIA | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO ONERADO | PREÇO UNITÁRIO ONERADO + BDI | TOTAL ONERADO | TOTAL ONERADO + BDI
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 | EQUIPE DE ENGENHARIA
01.01.01 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 93568-NDES | SINAPI | MES | 24
01.01.02 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100534-NDES | SINAPI | MES | 26.4
01.01.03 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 101390-NDES | SINAPI | MES | 48
01.01.04 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 92145-NDES | SINAPI | CHP | 2112
01.01.05 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | 92146-NDES | SINAPI | CHI | 2112
01.02 | EQUIPE DE CAMPO
01.02.01 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 94295-NDES | SINAPI | MES | 48
01.02.02 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 93572-NDES | SINAPI | MES | 48
01.03 | EQUIPE ADMINISTRATIVA
01.03.01 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 93566-NDES | SINAPI | MES | 48
01.03.02 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 93564-NDES | SINAPI | MES | 48
01.03.03 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 93563-NDES | SINAPI | MES | 48
01.03.04 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | 05.105.0123-0 | EMOP | MES | 24
01.04 | EQUIPE DE SEGURANÇA DO TRABALHO
01.04.01 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100321-NDES | SINAPI | MES | 48
01.05 | SEGURANÇA PATRIMONIAL
01.05.01 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 101460-NDES | SINAPI | MES | 144
01.06 | TRANSPORTE INTERNO E LOGÍSTICA OPERACIONAL
01.06.01 | LOGISTICA E SUPORTE OPERACIONAL, COM MOVIMENTACAO DE INSUMOS, FERRAMENTAS, ARTEFATOS, ETC, PARA OBRAS COM MULTIPLAS FRENTES E AREA ENTRE 2 HA E 6 HÁ. | COMP_BENG_017-5 | COMPOSIÇÃO | MÊS | 8
02 | CONTROLE DE QUALIDADE
02.01 | CONTROLE TECNOLÓGICO - CONCRETO
02.01.01 | REMATE E CAPEAMENTO DE CORPO DE PROVA, EXCLUSIVE O TRANSPORTE | COMP_BENG_028-5 | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | 453
02.01.02 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO (15X30)CM, EXCLUSIVE O TRANSPORTE. | COMP_BENG_029-5 | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | 453
02.01.03 | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50KM | COMP_BENG_030-5 | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | 453
02.01.04 | ABATIMENTO DE TRONCO DE CONE DE CONCRETO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE | COMP_BENG_031-5 | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | 113
03 | CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
03.01 | CANTEIRO DE OBRAS
03.01.01 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 98525-NDES | SINAPI | M2 | 1500
03.01.02 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974-NDES | SINAPI | M3 | 150
03.01.03 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95875-NDES | SINAPI | M3XKM | 1155
03.01.04 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | 98459-NDES | SINAPI | M2 | 320
03.01.05 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 103689-NDES | SINAPI | M2 | 24
03.01.06 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 10775-NDES | SINAPI | MES | 144
03.01.07 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | COMP_BENG_035-5 | COMPOSIÇÃO | m2 | 50
03.01.08 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | COMP_BENG_036-5 | COMPOSIÇÃO | m2 | 50
03.01.09 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | COMP_BENG_037-5 | COMPOSIÇÃO | m2 | 50
03.01.10 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | COMP_BENG_038-5 | COMPOSIÇÃO | m2 | 2.56
03.01.11 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | COMP_BENG_041-5 | COMPOSIÇÃO | m2 | 30
03.01.12 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | COMP_BENG_042-5 | COMPOSIÇÃO | m2 | 30
03.01.13 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | 105115-NDES | SINAPI | UN | 6
03.01.14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 100952-NDES | SINAPI | TXKM | 299.52
03.01.15 | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | 105114-NDES | SINAPI | M3 | 6.3
03.02 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ELÉTRICA
03.02.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 93358-NDES | SINAPI | M3 | 17.92
03.02.02 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 93382-NDES | SINAPI | M3 | 17.7
03.02.03 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 97668-NDES | SINAPI | M | 112
03.02.04 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 97891-NDES | SINAPI | UN | 14
03.02.05 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 96985-NDES | SINAPI | UN | 12
03.02.06 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 92984-NDES | SINAPI | M | 30
03.02.07 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 92986-NDES | SINAPI | M | 336
03.02.08 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 96977-NDES | SINAPI | M | 112
03.02.09 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 101512-NDES | SINAPI | UN | 1
03.02.10 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | 100604-NDES | SINAPI | UN | 1
03.02.11 | POSTE CONCRETO, C/SECAO CIRCULAR, 11,00MCOMPR., PADRAO ABNT, EXCL. TRANSP., C/CARGA NOM. HORIZ. NO TOPO, DE 300KGF | 03897 | EMOP | UN | 1
03.02.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 101893-NDES | SINAPI | UN | 1
03.02.13 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 98111-NDES | SINAPI | UN | 12
03.02.14 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 104750-NDES | SINAPI | UN | 3
03.02.15 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 104752-NDES | SINAPI | UN | 32
03.03 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ÁGUA
03.03.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 93358-NDES | SINAPI | M3 | 11.04
03.03.02 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 93382-NDES | SINAPI | M3 | 11.01
03.03.03 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. | COMP_BENG_043-5 | COMPOSIÇÃO | unidade | 1
03.03.04 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | 95675-NDES | SINAPI | UN | 1
03.03.05 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | 95676-NDES | SINAPI | UN | 1
03.03.06 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 97741-NDES | SINAPI | UN | 1
03.03.07 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO DE ÁGUA (7000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS. | COMP_BENG_039-5 | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | 1
03.03.08 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | COMP_BENG_040-5 | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | 1
03.03.09 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 89402-NDES | SINAPI | M | 69
03.03.10 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 94489-NDES | SINAPI | UN | 5
03.04 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ESGOTO
03.04.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 93358-NDES | SINAPI | M3 | 10.4
03.04.02 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 93382-NDES | SINAPI | M3 | 15.09
03.04.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89714-NDES | SINAPI | M | 65
03.04.04 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. | COMP_BENG_044-5 | COMPOSIÇÃO | unidade | 1
03.04.05 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 98108-NDES | SINAPI | UN | 1
03.04.06 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | 97974-NDES | SINAPI | UN | 10
03.04.07 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | 98115-NDES | SINAPI | UN | 10
03.04.08 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 98057-NDES | SINAPI | UN | 1
03.04.09 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 98093-NDES | SINAPI | UN | 1
03.05 | DESPESAS DO CANTEIRO DE OBRAS
03.05.01 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | 44480-NDES | SINAPI | M3 | 5544
03.05.02 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | 14250-NDES | SINAPI | KWH | 168539.27
04 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
04.01.01 | Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada | 5915361-NDES | SICRO | km | 2880
04.01.02 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 88908-NDES | SINAPI | CHI | 28
04.01.03 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5681-NDES | SINAPI | CHI | 7
04.01.04 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 90973-NDES | SINAPI | CHI | 7
04.01.05 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 91395-NDES | SINAPI | CHI | 7
04.01.06 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 67827-NDES | SINAPI | CHI | 14
04.01.07 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 91387-NDES | SINAPI | CHI | 28
04.01.08 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 93403-NDES | SINAPI | CHI | 7
04.01.09 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | 89273-NDES | SINAPI | CHI | 7
04.01.10 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | 93427-NDES | SINAPI | CHP | 3168
04.01.11 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016 | 93428-NDES | SINAPI | CHI | 1056
05 | SINALIZAÇÃO PREVENTIVA, ESTRUTURAS PROVISÓRIAS E LOGÍSTICA
05.01 | SINALIZAÇÃO PREVENTIVA E DE TRÁFEGO
05.01.01 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 5213348-NDES | SICRO | m².dia | 63360
05.01.02 | Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito - 101 x 50 x 55 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 5213833-NDES | SICRO | un.dia | 3168
05.01.03 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 5213343-NDES | SICRO | un.dia | 5280
05.01.04 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 5213835-NDES | SICRO | un.dia | 10560
05.01.05 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 5213838-NDES | SICRO | un.dia | 5280
05.01.06 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 5212556-NDES | SICRO | un.dia | 5280
05.01.07 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 5212560-NDES | SICRO | un.dia | 2640
05.01.08 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 5212557-NDES | SICRO | un.dia | 2640
05.01.09 | Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 5213848-NDES | SICRO | un.dia | 15840
05.01.10 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | 5213850-NDES | SICRO | h | 12672
05.02 | ANDAIMES, PLATAFORMAS E ESTRUTURAS PROVISÓRIAS
05.02.01 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 20193-NDES | SINAPI | M2XMES | 11880
05.02.02 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | 97063-NDES | SINAPI | M2 | 24000
05.02.03 | ESCADA FIXA PROVISÓRIA PARA H=4,0M, ESTRUTURA EM MADEIRA, INCLUSIVE GUARDA-CORPO | COMP_BENG_013-5 | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | 5
06 | RAMPAS DE ACESSO
06.01 | DEMOLIÇÃO DE CORTINA, CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DE MÁQUINAS E RECOMPOSIÇÃO DE CORTINA
06.01.01 | Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica | 1619003-NDES | SICRO | m³ | 144
06.01.02 | REMOÇÃO MANUAL DE GUARDA-CORPO | COMP_BENG_033-5 | COMPOSIÇÃO | M | 108
06.01.03 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 97636-NDES | SINAPI | M2 | 432
06.01.04 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | 101852-NDES | SINAPI | M2 | 144
06.01.05 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 102281-NDES | SINAPI | M3 | 4032
06.01.06 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | 100995-NDES | SINAPI | T | 7214.4
06.01.07 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 95879-NDES | SINAPI | TXKM | 55550.88
06.01.08 | DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA. | COMP_BENG_050-5 | COMPOSIÇÃO | t | 7214.4
06.01.09 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 94306-NDES | SINAPI | M3 | 4032
06.01.10 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | 104887-NDES | SINAPI | M | 2973.6
06.01.11 | Tirante permanente protendido de aço D = 44 mm, tensão de escoamento = 680 MPa e tensão de ruptura = 870 MPa - exceto perfuração | 5605964-NDES | SICRO | m | 2973.6
06.01.12 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 44 mm, tensão de escoamento = 680 MPa e tensão de ruptura = 870 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | 5605947-NDES | SICRO | un | 144
06.01.13 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | 102726-NDES | SINAPI | UN | 144
06.01.14 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | 100344-NDES | SINAPI | KG | 12960
06.01.15 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 3108017-NDES | SICRO | m² | 1152
06.01.16 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS ATÉ 5,0M DE ALTURA | COMP_BENG_011-5 | COMPOSIÇÃO | M2 | 1152
06.01.17 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | 100349-NDES | SINAPI | M3 | 144
06.01.18 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | 102719-NDES | SINAPI | M3 | 115.2
06.01.19 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | 102713-NDES | SINAPI | M2 | 576
06.01.20 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | 101852-NDES | SINAPI | M2 | 144
06.01.21 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | 102098-NDES | SINAPI | M3 | 36
07 | SERVIÇO DE CONFORMAÇÃO DA CALHA DO RIO - ESTACA E+0 A E+99
07.01 | MOVIMENTO DE TERRA
07.01.01 | Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto | 5505766-NDES | SICRO | m³ | 13305.23
07.01.02 | Fragmentação de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | 5502977-NDES | SICRO | m³ | 13305.23
07.01.03 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | 102360-NDES | SINAPI | M3 | 13305.23
07.01.04 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 102281-NDES | SINAPI | M3 | 101233
07.01.05 | MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO/DESMONTADO ATÉ O PONTO DE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA POTÊNCIA 155 HP, CAÇAMBA DE 1,20 M3 | COMP_BENG_014-5 | COMPOSIÇÃO | M3XKM | 24406.97
07.02 | CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E BOTA-FORA
07.02.01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | 100995-NDES | SINAPI | T | 202532.91
07.02.02 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 95879-NDES | SINAPI | TXKM | 1559503.41
07.02.03 | DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA. | COMP_BENG_050-5 | COMPOSIÇÃO | t | 202532.91
07.03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
07.03.01 | BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOSCURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA | COMP_BENG_015-5 | COMPOSIÇÃO | M3 | 1113.75
07.03.02 | Esgotamento de água com bomba submersa | 2003864-NDES | SICRO | h | 103680
08 | CONTENÇÃO DAS MARGENS DO RIO BENGALAS - ESTACA E+0 A E+99
08.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
08.01.01 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 99059-NDES | SINAPI | M | 3520
08.02 | PRÉ-TRATAMENTO PÉ DA CORTINA EXISTENTE PARA INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE TRAVAMENTO
08.02.01 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 4805750-NDES | SICRO | m³ | 5300
08.02.02 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 99814-NDES | SINAPI | M2 | 2000
08.02.03 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 97626-NDES | SINAPI | M3 | 300
08.02.04 | CORTE DE ACO(VERGALHAO),INCLUSIVE REMOCAO DO LOCAL,APOS SERVICOS DE DEMOLICAO DE CONCRETO | COMP_BENG_004-5 | COMPOSIÇÃO | KG | 63751.2
08.02.05 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 96533-NDES | SINAPI | M2 | 1200
08.02.06 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | 90285-NDES | SINAPI | M3 | 300
08.03 | ESTACA PRANCHA
08.03.01 | Estaca prancha metálica - fornecimento e cravação até 12 metros | 2306015-NDES | SICRO | kg | 2451376.2
08.03.02 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 | 2408069-NDES | SICRO | m² | 55908.58
08.03.03 | Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm | 2408079-NDES | SICRO | m² | 55908.58
08.03.04 | Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm | 2419705-NDES | SICRO | m² | 55908.58
08.04 | ESTACA RAIZ
08.04.01 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 41 cm - confecção | COMP_BENG_045-5 | COMPOSIÇÃO | m | 19028.76
08.04.02 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 41 cm - confecção | COMP_BENG_046-5 | COMPOSIÇÃO | m | 17585.53
08.04.03 | Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm² | 2306248-NDES | SICRO | m³ | 232.11
08.04.04 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | 95576-NDES | SINAPI | KG | 56357
08.04.05 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS | 95581-NDES | SINAPI | KG | 898887
08.05 | VIGA DE COROAMENTO
08.05.01 | Concreto com 10% de microssílica fck = 45 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 1106156-NDES | SICRO | m³ | 944.7
08.05.02 | Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h | 1106050-NDES | SICRO | m³ | 944.7
08.05.03 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 96542-NDES | SINAPI | M2 | 2627.51
08.05.04 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 104918-NDES | SINAPI | KG | 13675
08.05.05 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 104919-NDES | SINAPI | KG | 2870
08.05.06 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 104921-NDES | SINAPI | KG | 60797
08.06 | TIRANTES E SISTEMA DE TRAVAMENTO
08.06.01 | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023 | 104887-NDES | SINAPI | M | 24841.95
08.06.02 | Tirante permanente protendido de aço D = 44 mm, tensão de escoamento = 680 MPa e tensão de ruptura = 870 MPa - exceto perfuração | 5605964-NDES | SICRO | m | 24841.95
08.06.03 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 44 mm, tensão de escoamento = 680 MPa e tensão de ruptura = 870 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | 5605947-NDES | SICRO | un | 1203
08.06.04 | CONJUNTO PARA TRAVAMENTO ENTRE PARAMENTO VERTICAL PROJETADO (CONTENÇÃO) E CORTINA ATIRANTADA EXISTENTE, COMPOSTO POR ACESSÓRIOS (PLACAS, PORCAS, ANEIS DE GRAU). FORNECIMENTO, PINTURA E INSTALAÇÃO | COMP_BENG_003-5 | COMPOSIÇÃO | un | 1203
08.06.05 | Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual | 2003868-NDES | SICRO | m³ | 2032.34
08.06.06 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 97087-NDES | SINAPI | M2 | 3825.54
08.06.07 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | 1106165-NDES | SICRO | m³ | 2677.87
08.06.08 | Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h | 1107860-NDES | SICRO | m³ | 2677.87
08.06.09 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 96533-NDES | SINAPI | M2 | 7651.08
08.06.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 104920-NDES | SINAPI | KG | 329966
08.06.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | 94342-NDES | SINAPI | M3 | 2709.79
08.07 | CONSTRUÇÃO DE DEGRAU - INTERSECÇÃO COM CÓRREGO DANTAS
08.07.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 93358-NDES | SINAPI | M3 | 280.14
08.07.02 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 97083-NDES | SINAPI | M2 | 1400.7
08.07.03 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 3205866-NDES | SICRO | m³ | 54
08.07.04 | Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 3205874-NDES | SICRO | m² | 1400.7
08.07.05 | MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO/DESMONTADO ATÉ O PONTO DE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA POTÊNCIA 155 HP, CAÇAMBA DE 1,20 M3 | COMP_BENG_014-5 | COMPOSIÇÃO | M3XKM | 119.05
08.07.06 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | 100995-NDES | SINAPI | T | 476.23
08.07.07 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 95879-NDES | SINAPI | TXKM | 3667.03
08.07.08 | DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA. | COMP_BENG_050-5 | COMPOSIÇÃO | t | 476.23
09 | SERVIÇO DE CONFORMAÇÃO DA CALHA DO RIO - ESTACA E+99 A E+272
09.01 | MOVIMENTO DE TERRA
09.01.01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 102281-NDES | SINAPI | M3 | 19863.75
09.01.02 | MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO/DESMONTADO ATÉ O PONTO DE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA POTÊNCIA 155 HP, CAÇAMBA DE 1,20 M3 | COMP_BENG_014-5 | COMPOSIÇÃO | M3XKM | 6952.31
09.02 | CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E BOTA-FORA
09.02.01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | 100995-NDES | SINAPI | T | 33768.37
09.02.02 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 95879-NDES | SINAPI | TXKM | 260016.48
09.02.03 | DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA. | COMP_BENG_050-5 | COMPOSIÇÃO | t | 33768.37
09.03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
09.03.01 | BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOSCURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA | COMP_BENG_015-5 | COMPOSIÇÃO | M3 | 140
09.03.02 | Esgotamento de água com bomba submersa | 2003864-NDES | SICRO | h | 4320
10 | TRAVESSIAS SOBRE O RIO BENGALAS
10.01 | DEMOLIÇÕES
10.01.01 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 97629-NDES | SINAPI | M3 | 250.5
10.01.02 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 97627-NDES | SINAPI | M3 | 25.05
10.01.03 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 104790-NDES | SINAPI | M3 | 25.05
10.01.04 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 104796-NDES | SINAPI | M | 167
10.01.05 | REMOÇÃO MANUAL DE GUARDA-CORPO | COMP_BENG_033-5 | COMPOSIÇÃO | M | 167
10.01.06 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | 100995-NDES | SINAPI | T | 767.02
10.01.07 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 95879-NDES | SINAPI | TXKM | 5906.05
10.01.08 | DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA. | COMP_BENG_050-5 | COMPOSIÇÃO | t | 767.02
10.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
10.02.01 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 99059-NDES | SINAPI | M | 68.7
10.03 | MOVIMENTO DE TERRA
10.03.01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 96520-NDES | SINAPI | M3 | 711.06
10.03.02 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 93382-NDES | SINAPI | M3 | 284.1675
10.03.03 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 96386-NDES | SINAPI | M3 | 102.15
10.03.04 | SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | 20.104.0001-0 | EMOP | M3 | 127.68
10.04 | CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E BOTA-FORA
10.04.01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | 100995-NDES | SINAPI | T | 725.7173
10.04.02 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 95879-NDES | SINAPI | TXKM | 5588.02
10.04.03 | DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA. | COMP_BENG_050-5 | COMPOSIÇÃO | t | 725.71
10.05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.05.01 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | 101585-NDES | SINAPI | M2 | 635.85
10.06 | ESTACAS
10.06.01 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção | 2306180-NDES | SICRO | m | 741.6
10.06.02 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | 95602-NDES | SINAPI | UN | 72
10.06.03 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | 95576-NDES | SINAPI | KG | 2139
10.06.04 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | 95578-NDES | SINAPI | KG | 5715
10.07 | ESTRUTURAS
10.07.01 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | 96616-NDES | SINAPI | M3 | 7.21
10.07.02 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 34479-NDES | SINAPI | M3 | 745.06
10.07.03 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 103673-NDES | SINAPI | M3 | 745.06
10.07.04 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 96540-NDES | SINAPI | M2 | 353.4
10.07.05 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 96542-NDES | SINAPI | M2 | 164.22
10.07.06 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | 97086-NDES | SINAPI | M2 | 54.48
10.07.07 | Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | 3107967-NDES | SICRO | m² | 1592.09
10.07.08 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 104917-NDES | SINAPI | KG | 450
10.07.09 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 104918-NDES | SINAPI | KG | 498
10.07.10 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 104919-NDES | SINAPI | KG | 4924.5
10.07.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 104920-NDES | SINAPI | KG | 6592.8
10.07.12 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 104921-NDES | SINAPI | KG | 2437.5
10.07.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 104922-NDES | SINAPI | KG | 1569
10.07.14 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 104915-NDES | SINAPI | KG | 1896
10.07.15 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92769-NDES | SINAPI | KG | 1778
10.07.16 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92770-NDES | SINAPI | KG | 796.8
10.07.17 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92771-NDES | SINAPI | KG | 15723.2
10.07.18 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92772-NDES | SINAPI | KG | 25691.3
10.07.19 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92773-NDES | SINAPI | KG | 5364.7
10.07.20 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92919-NDES | SINAPI | KG | 5775
10.07.21 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI-SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO APENAS O FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE MONTAGEM | 11.016.0200-0 | EMOP | KG | 374929.81
10.07.22 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI-SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INCLUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO | 11.016.0201-0 | EMOP | KG | 374929.81
10.07.23 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | 0307732-NDES | SICRO | dm³ | 394.56
10.07.24 | Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação | 0407740-NDES | SICRO | kg | 55.44
10.07.25 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação | 0307737-NDES | SICRO | m | 72
10.07.26 | Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação | 0407743-NDES | SICRO | kg | 2684.9
10.07.27 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | 3806426-NDES | SICRO | t | 190.06
10.08 | GUIAS E SARJETAS
10.08.01 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | 94268-NDES | SINAPI | M | 100.4
10.09 | PAVIMENTAÇÃO
10.09.01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 95996-NDES | SINAPI | M3 | 37.15
10.09.02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 95995-NDES | SINAPI | M3 | 27.86
10.09.03 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | 101003-NDES | SINAPI | T | 152.77
10.09.04 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 95879-NDES | SINAPI | TXKM | 9456.46
10.09.05 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | 4011276-NDES | SICRO | m³ | 86.4
10.09.06 | Imprimação com emulsão asfáltica | 4011352-NDES | SICRO | m² | 288
10.09.07 | Pintura de ligação | 4011353-NDES | SICRO | m² | 640.8
10.10 | CALÇADAS
10.10.01 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | 97113-NDES | SINAPI | M2 | 401.5
10.10.02 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 94990-NDES | SINAPI | M3 | 60.22
10.10.03 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | 97088-NDES | SINAPI | KG | 1204.5
10.11 | GUARDA-CORPO E BARREIRA
10.11.01 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | 99837-NDES | SINAPI | M | 166.7
10.12 | PINTURAS
10.12.01 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 102512-NDES | SINAPI | M | 320.4
10.12.02 | Tratamento superficial e pintura da ponte e demais estruturas metálicas navais - exceto fundo do flutuante | 7107384-NDES | SICRO | m² | 101.05
10.13 | SINALIZAÇÃO
10.13.01 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 5213408-NDES | SICRO | m² | 273.6
10.13.02 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | 5213361-NDES | SICRO | un | 45
10.13.03 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | 5219643-NDES | SICRO | un | 19
10.13.04 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | 5213572-NDES | SICRO | m² | 0.3125
10.13.05 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e implantação | 5213857-NDES | SICRO | un | 4
10.13.06 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | 100599-NDES | SINAPI | UN | 2
10.13.07 | POSTE DE CONCRETO, C/09,00M, DE COMPRIM.PADRAO ABNT, EXCLUSIVE TRANSPORTE, C/CARGA HORIZ.NO TOPO, DE 400KGF | 07052 | EMOP | UN | 2
10.14 | DRENAGEM TRAVESSIA
10.14.01 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | 97956-NDES | SINAPI | UN | 4
10.14.02 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 90694-NDES | SINAPI | M | 30
10.14.03 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 97628-NDES | SINAPI | M3 | 0.735
10.14.04 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 97087-NDES | SINAPI | M2 | 2.45
10.14.05 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | 97086-NDES | SINAPI | M2 | 2.8
10.14.06 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | 97090-NDES | SINAPI | KG | 10.78
11 | ILUMINAÇÃO
11.01 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
11.01.01 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | 101656-NDES | SINAPI | UN | 9
11.01.02 | POSTE DE ACO,CURVO,CONICO CONTINUO,SIMPLES,ALTURA DE 9M,PROJECAO DO BRACO DE 2,50M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO | 21.003.0070-0 | EMOP | UN | 9
11.01.03 | ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE 1 BRACO,DE ACO DE 10,00 ATE 12,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE | 21.001.0180-0 | EMOP | UN | 9
11.01.04 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - fornecimento e instalação | 3807865-NDES | SICRO | un | 36
11.01.05 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 104752-NDES | SINAPI | UN | 42
11.01.06 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91927-NDES | SINAPI | M | 830
11.01.07 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91934-NDES | SINAPI | M | 230
11.01.08 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91871-NDES | SINAPI | M | 9
11.01.09 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91884-NDES | SINAPI | UN | 9
11.01.10 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91914-NDES | SINAPI | UN | 9
11.01.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91872-NDES | SINAPI | M | 150
11.01.12 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91885-NDES | SINAPI | UN | 15
11.01.13 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91917-NDES | SINAPI | UN | 3
11.01.14 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91914-NDES | SINAPI | UN | 3
11.01.15 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 95781-NDES | SINAPI | UN | 13
11.01.16 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 95789-NDES | SINAPI | UN | 4
11.01.17 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 104398-NDES | SINAPI | UN | 21
11.01.18 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 95796-NDES | SINAPI | UN | 8
11.01.19 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | 104785-NDES | SINAPI | M | 36
11.01.20 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | 91167-NDES | SINAPI | M | 42
11.01.21 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 98111-NDES | SINAPI | UN | 3
11.01.22 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO,DN 300MM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,COM TRANCA,DOTADO DE FURACAO ROSQUEADA PARA INSTALACAO DE CONECTORES PARA ATERRAMENTO,COM INSCRICAO RIOLUZ EM ALTO RELEVO,DESENHO A4-1992-PD EM-RIOLUZ-10.FORNECIMENTO | 21.035.0230-0 | EMOP | UN | 3
11.01.23 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 97883-NDES | SINAPI | UN | 3
11.01.24 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 96973-NDES | SINAPI | M | 6
11.01.25 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 96985-NDES | SINAPI | UN | 3
11.01.26 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 104749-NDES | SINAPI | UN | 9
11.01.27 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 97667-NDES | SINAPI | M | 75
12 | RELATÓRIOS E AS BUILT
12.01 | ANÁLISE DE SEDIMENTOS
12.01.01 | RELATORIO DE IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO (RIA) DO PGRCC, INCLUINDO A APRESENTACAO DOS COMPROVANTES DO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RCC (CLASSES A, B, C E D), LISTA DE TREINAMENTOS DOS FUNCIONARIOS E REGISTRO FOTOGRAFICO DOS LOCAIS DE ACONDICIONAMENTO E TREINAMENTO COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". | COMP_BENG_018-5 | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | 1
12.01.02 | ANÁLISE DE SEDIMENTOS - GRANULOMETRIA | COMP_BENG_019-5 | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | 10
12.01.03 | ANÁLISE DE SEDIMENTOS - CARACTERIZAÇÃO DE SEDIMENTO | COMP_BENG_020-5 | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | 10
12.01.04 | ANÁLISE DE SEDIMENTOS - METAIS PESADOS | COMP_BENG_021-5 | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | 10
12.01.05 | ANÁLISE DE SEDIMENTOS - HIDROCARBONTETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS | COMP_BENG_022-5 | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | 10
12.01.06 | RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE SEDIMENTOS | COMP_BENG_023-5 | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | 1
12.01.07 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ATÉ 60.000 M2 | COMP_BENG_024-5 | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | 1
12.01.08 | RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2 | COMP_BENG_025-5 | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | 4
12.02 | LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO FINAL
12.02.01 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E ESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 HA (ESCALA 1:500) | COMP_BENG_027-5 | COMPOSIÇÃO | HÁ | 16.38
12.03 | AS BUILT
12.03.01 | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO DESENHOS TAMANHO A-1 EM "AUTOCAD FOR WINDOWS", REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS COM FOTOS (10X15)CM ACOMPANHADAS DE LEGENDAS E INDICACAO DA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS, REALIZADOS, TODOS COM TEXTO EM "WORD FOR WINDOWS", CONFORME RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM DUAS VIAS (ORIGINAL E COPIA) ENCADERNADAS E ACOMPANHADAS DE COPIA DIGITALIZADA E ARMAZENADA EM "DVD ROM". O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO. | COMP_BENG_026-5 | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | 101
Total Geral